## INDOOR-STAPPEN
Stap | UNILAB-ROL: APPLICATION-MANAGEMENT RND-REQUESTER | UNILAB-ROL: APPLICATION-MANAGEMENT TYRE-TEST-ENGINEER/PLANNING | UNILAB-ROL:APPLICATION-MANAGEMENT LAB-INDOOR-TESTING-PLANNING | UNILAB-ROL:APPLICATION-MANAGEMENT LAB-INDOOR-TESTING | Opmerkingen | FOUT-SITUATIE | ATEVLOG
1 | Open Unilab Analyzer
2 | Ga in rol Application-Management (rechtsonder)
3 | Open TASK-menu CREATE-REQUESTS
4 | Selecteer BASIC-TASK
6 | Zet filter aan, selecteer REQUEST-TYPE=S-T:FEM tyre en refresh
7 | Selecteer in onderste window RT=S-T:FEM tyre (FEM simulations on tyre)
8 | Zet aantal requests (meestal=1) + RMK vanuit field REQUEST-CODE klik Generate-ID
9 | Vul RQ-IC/II-velden in + SAVE + sluit scherm
10 | Ga vanuit TASK-menu REQUEST-LISTS en MY-RQ's en SELECTEER het zojuist aangemaakte SIMULATION-Request
11 | Ga dan direct naar TASK-menu CREATE-SAMPLES + Kies BASIC-TASK
12 | Er wordt nu direct een scherm getoond voor keuze van sample-type
13 | Kies sample-type (bijv.S-T: FEM tyre) + stel aantal SAMPLES in (meestal 1x). Druk hierna op OK |  |  |  | Hier wordt SC aangemaakt, incl. de IC/II-fields tbv KPI.
14 | Ga naar TASK-menu REQUEST-LIST + kies MY-RQs (evt. Vanuit bestaande scherm na ververs-actie)
14 | Vanuit request-list en RMK kies "ANALYSIS DETAILS". Sample schermt opent
15 | Vervang UID door "%", en vul PART-NO in bij alle samples |  |  |  | Hier worden IC/II gevuld
16 | Indien nodig: sla op met toolbar-icon
18 | Opvragen van Result (via RMK vanaf sample) levert geen resultaat op. Sluit Analyse-Details-scherm af.
19 | Ga naar TASK-REQUEST-LIST menu en MY-RQs, via RMK vanaf REQUEST kies CHANGE-STATUS, zet status van RQ van DEVELOPMENT naar SUBMIT
17 |  | Vanuit Request-scherm, en my-rq's, selecteer RQ en ga via RMK naar analysis-details, ga naar SAMPLE en van daaruit via RMK kies Assign-full-testplan + kies parameter/av-test-methode (bijv. ST520AX), en druk OK.
Sluit window Analysis-details van sample
20 |  | Ga naar TASK-REQUEST-LIST menu MY-RQ's, en voer query uit. Selecteer REQUEST en via RMK kies CHANGE-STATUS, zet status van RQ van SUBMIT naar PLANNED
20 |  | Status van SC en eerste ME (SX000A) is automatisch op AVAILABLE komen te tsaan. Controleer dit via SAMPLE, ga via RMK naar analysis-details en vervolgens via RMK naar sample results. |  |  | Op dit moment is er ook een UTSCMEGKIMPORTID aangemaakt !! select * from UTSCMEGKIMPORTID where sc='PSC2127000T01'
20 |  | Wijzig status van METHODE=SX00A, via SAMPLE, ga via RMK naar analysis-details en vervolgens via RMK naar sample results. Wijzig status van AV naar IE. |  |  | Nu worden vanuit de BATCH-JOB STARTAPOAFEA de noodzakelijke bestanden vanuit INTERSPEC opgehaald en opgeslagen als BLOB/LNK-files via MECELL, en opgeslagen in de FEA_DIR !! | Let op: Er kan maar 1x FEA-proces tegelijk lopen !!!Vanuit STARTAPOAFEA wordt controle-query hiervoor uitgevoerd: SELECT count(*) FROM utscme WHERE me like 'SX000_' AND ss = 'IE'; select sc.sc, sc.rq from utsc sc where sc.sc in (SELECT me.sc FROM utscme me WHERE me.me like 'SX000_' AND me.ss = 'IE');
21 |  | De batch-job FEA zorgt er nu voor dat CLIENT-ALERT wordt aangemaakt waarmee het HYPERMESH-proces wordt uitgevoerd.
22 |  | Importeer het UNILINK-bestand wat van FEA/Hypermesh (via LIMSCLIENT de placeholders omgezet) afkomstig is. |  |  | Let op: op testomgeving het unilink-bestand wat van FEA afkomt bevat alleen een IMPORTID. Deze placeholders moeten worden vervangen door de SC/PG/PA/ME-waarden die voor dit sample zijn aangemaakt!!
|  | Indien method=SX000A een ERROR oplevert dan komt method SS=ER te staan, en wordt er melding verstuurd !!! | Indien method = SX000A goed verwerkt is, en SS=CM gekregen heeft, gaat METHOD SX100A op AVAILABLE/IN-EXECUTION.
23 |  |  |  | Start handmatig ABACUS-proces
24
25 |  |  |  | Importeer unilink-test-resultaten, status van ME/PA en SAMPLE komt dan automatisch op COMPLETED te staan | Indien alle SAMPLES status=CM hebben, krijgt REQUEST ook autoamtisch status=CM.
26
27

## ATEVLOG
START_DATE | UPDATE_DATE | END_DATE | TR_SEQ | EV_SEQ | CREATED_ON | CLIENT_ID | APPLIC | DBAPI_NAME | EVMGR_NAME | OBJECT_TP | OBJECT_ID | OBJECT_LC | OBJECT_LC_VERSION | OBJECT_SS | EV_TP | USERNAME | EV_DETAILS | CREATED_ON_TZ