## INDOOR-STAPPEN
Stap | UNILAB-ROL: APPLICATION-MANAGEMENT RND-REQUESTER | UNILAB-ROL: APPLICATION-MANAGEMENT TYRE-TEST-ENGINEER/PLANNING | UNILAB-ROL:APPLICATION-MANAGEMENT LAB-INDOOR-TESTING-PLANNING | UNILAB-ROL:APPLICATION-MANAGEMENT LAB-INDOOR-TESTING | Opmerkingen | FOUT-SITUATIE | ATEVLOG
1 | Open Unilab Analyzer
2 | Ga in rol Application-Management (rechtsonder)
3 | Open TASK-menu CREATE-REQUESTS
4 | Selecteer BASIC-TASK
6 | Zet filter aan, selecteer REQUEST-TYPE=T: PCT INDOOR STD en refresh
7 | Selecteer in onderste window RT=T: PCT Indoor std
8 | Zet aantal requests (meestal=1) + RMK vanuit field REQUEST-CODE klik Generate-ID
9 | Vul RQ-IC/II-velden in + SAVE + sluit scherm
10 | Ga vanuit TASK-menu REQUEST-LISTS en MY-RQ's en SELECTEER het zojuist aangemaakte INDOOR-Request
11 | Ga dan direct naar TASK-menu CREATE-SAMPLES + Kies BASIC-TASK
12 | Er wordt nu direct een scherm getoond voor keuze van sample-type
13 | Kies sample-type (bijv. Indoor-std1) + stel aantal SAMPLES in (meestal 1x). Druk hierna op OK |  |  |  | Hier wordt SC aangemaakt, incl. de IC/II-fields tbv KPI. SC wordt aangemaakt met status=SU.
14 | Ga naar TASK-menu REQUEST-LIST + kies MY-RQs
14 | Vanuit request-list en RMK kies "ANALYSIS DETAILS". Sample schermt opent
15 | Vervang UID door "%", en vul PART-NO in bij alle samples |  |  |  | Hier worden IC/II gevuld
16 | Indien nodig: sla op met toolbar-icon
17 | Ga naar TASK-TO-APPROVE-OUTDOOR scherm en voer een REFRESH/QUERY uit. Ga vanuit Request-scherm naar RMK Analysis-Details , ga naar SAMPLE en van daaruit via RMK kies Assign-full-testplan + kies parameter/av-test-methode |  |  |  | Het vreemde vind ik, dat voordat ik ASSIGN-FULL-TESTPLAN uitvoer, er dan via RESULTS al wel een parameter=TYRE-CHECKIN met methode = TT510A [Measurement-before-test] is aangemaakt. Deze komt vanuit SAMPLE-TYPE.
18 | let op: als je result wilt bekijken, eerste een REFRESH uitvoeren, anders komt testplan niet tevoorschijn!! Duurt soms erg lang…
19 | Ga naar TASK-REQUEST-LIST menu en MY-RQs, via RMK vanaf REQUEST kies CHANGE-STATUS, zet status van RQ van DEVELOPMENT naar SUBMIT
20 |  | Ga naar TASK-REQUEST-LIST menu MY-RQ's, en voer query uit. Selecteer REQUEST en kies CHANGE-STATUS, zet status van RQ van SUBMIT naar PLANNED |  |  | Indien REQUEST-status=PLANNED wordt, krijgen alle aanwezige SAMPLES ook de status=PLANNED let op: ik heb nu situatie dat RQ al status = AV gekregen heeft na een assign-full-testplan, SC is nog wel SU.
20 |  | Ga naar TASK-REQUEST-LIST menu MY-RQ's, en voer query uit. Selecteer SAMPLE en via RMK via RMK Analysis Details selecteer je een sample en kies CHANGE-STATUS, zet status van SC van SUBMIT naar PLANNED |  |  | Indien REQUEST-status=PLANNED wordt, krijgen alle aanwezige SAMPLES ook de status=PLANNED
21 |  | Ga naar TASK-REQUEST-LIST menu MY-RQ's en voer query uit. Selecteer SAMPLE en via RMK kies CHANGE-STATUS, zet status van SC van PLANNED naar WAREHOUSE |  |  | In werkelijkheid komt er een signaal vanuit WMS die alle samples met bijbehorende PART-NO de status=WH geeft !!.
22 |  |  | Ga naar TASK-REQUEST-LIST menu en MY-RQ's, en voer query uit. Via REQUEST en [ANALYSIS-DETAILS] selecteer we SAMPLE en via RMK kies CHANGE-STATUS, zet status van SC van WAREHOUSE naar ORDERED |  | INDOOR-TESTING-Planning reserveert de banden die in WMS aanwezig zijn specifiek voor dit SAMPLE. Dit is de TRIGGER voor WMS om de banden te orderpicken uit het magazijn ! De IC/II-PI-START-DATE wordt nu gevuld met SYSDATE van het moment waarop de status naar ORDERED is gewijzigd !! Op dit moment wordt als het goed is ook een controle uitgevoerd binnen WMS om te zien hoeveel banden er nog liggen. Indien alle banden zijn gereserveerd of al in gebruik zijn dan krijgen alle SAMPLES uit UNILAB die nog status = WH hebben voor dit PART-NO opnieuw status=PLANNED.
Vanuit SAMPLE en RMK vragen we INFO-CARD op, en bekijken de KPI-tijden
23 |  |  |  | Ga naar TASK-REQUEST-LIST menu en TO-APPROVE-OUTDOOR, en voer query uit. Selecteer SAMPLE en via RMK kies CHANGE-STATUS, zet status van RQ van ORDERED naar AVAILABLE | De banden zijn afgeleverd op de test-locatie. Indien alle SAMPLES status=AV hebben, wordt krijgt REQUEST ook automatisch status=AV
24 |  |  |  | EXECUTE de methodes, vul MECELLs in en meld methode COMPLETED
25 |  |  |  | Importeer unilink-test-resultaten, status van ME/PA en SAMPLE komt dan automatisch op COMPLETED te staan | Indien alle SAMPLES status=CM hebben, krijgt REQUEST ook autoamtisch status=CM.
26
27

## ATEVLOG
START_DATE | UPDATE_DATE | END_DATE | TR_SEQ | EV_SEQ | CREATED_ON | CLIENT_ID | APPLIC | DBAPI_NAME | EVMGR_NAME | OBJECT_TP | OBJECT_ID | OBJECT_LC | OBJECT_LC_VERSION | OBJECT_SS | EV_TP | USERNAME | EV_DETAILS | CREATED_ON_TZ